3D打印气体检测装置设计说明

1. 结构设计概述

本装置采用模块化螺旋接口设计，主体结构由3D打印制成，包含以下核心组件：

螺旋式双接口壳体：两端采用对称螺纹结构，便于传感器模块的快速安装与更换。

底部导线孔：壳体底部预留线缆出口，用于连接电源和数据线，保持外观整洁。

顶部抽拉式盖子：采用滑轨+卡扣设计，可轻松开合，方便放置或更换气体传感器。

2. 关键结构细节

螺旋接口

规格：M5标准螺纹

功能：确保气密性，防止气体泄漏；支持扩展其他传感器模块。

抽拉式顶盖

设计：顶部开槽嵌入滑轨。

操作：向后滑动打开。

底部开孔

孔径：5mm（适配常见线缆）

优化：孔边缘做处理，避免线材磨损

3. 装配与使用说明

传感器安装：旋开顶部盖子→放入传感器→固定线缆→闭合盖

线缆管理：导线从底部孔穿出后，建议用扎带固定以减少松动。

4. 设计优势

模块化：螺旋接口兼容多种传感器，扩展性强。

便捷性：抽拉式设计简化维护流程。

实用性：底部走线避免杂乱，提升便携性。